奎文校区公寓楼内破损玻璃、墙皮脱落、马桶损坏等进行维修项目的询价表

项目编号：ZW-2026-002

| 序号 | 位置 |  | 维修事项 | 维修方案 | 单位 | 数量 | 申报单价（元） | 申报合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号公寓楼 | 222 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.41 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 2 | 1号公寓楼 | 418 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.43 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 3 | 1号公寓楼 | 522 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.90 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 4 | 1号公寓楼 | 530 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.90 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 5 | 1号公寓楼 | 6楼卫生间 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.90 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 6 | 1号公寓楼 | 6楼卫生间 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.44 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 7 | 2号公寓楼 | 走廊 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.62 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 8 | 2号公寓楼 | 走廊 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.88 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 9 | 2号公寓楼 | 210 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 1.05 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 10 | 2号公寓楼 | 401 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.47 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 11 | 2号公寓楼 | 122 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.62 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 12 | 2号公寓楼 | 322 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.53 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 13 | 2号公寓楼 | 510 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 1.05 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 14 | 2号公寓楼 | 512 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 1.05 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 15 | 4号公寓楼 | 422 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.23 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 16 | 5号公寓楼 | 602 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.42 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 17 | 6号公寓楼 | 208 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.27 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 18 | 6号公寓楼 | 412 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.27 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 19 | 6号公寓楼 | 409 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.27 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 20 | 6号公寓楼 | 504 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.27 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 21 | 6号公寓楼 | 504 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.89 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 22 | 7号公寓楼 | 118 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.27 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 23 | 8号公寓楼 | 7楼洗手间 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.89 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 24 | 8号公寓楼 | 632 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.38 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 25 | 8号公寓楼 | 602 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.64 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 26 | 8号公寓楼 | 5楼洗手间 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.41 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 27 | 8号公寓楼 | 1楼洗手间 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.41 |  |  | 5mm厚白玻璃 |
| 28 | 4号公寓楼 | 513房间 | 供水管道渗水 | 维修更换渗水管道 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 1号公寓楼 | 415房间 | 地砖破损 | 更换破损地砖 | ㎡ | 1.5 |  |  |  |
| 30 | 4号公寓楼 | 4楼公共卫生间 | 地砖破损，起鼓 | 更换破损地砖 | ㎡ | 1.5 |  |  |  |
| 31 | 4号公寓楼 | 2楼公共卫生间 | 地砖破损，起鼓 | 更换破损地砖 | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 32 | 4号公寓楼 | 421 | 地砖破损，起鼓 | 更换破损地砖 | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 33 | 1号公寓楼 | 203 | 地砖破损，起鼓 | 更换破损地砖 | ㎡ | 2.75 |  |  |  |
| 34 | 1号公寓楼 | 624 | 地砖破损，起鼓 | 更换破损地砖 | ㎡ | 2.5 |  |  |  |
| 35 | 1号公寓楼 | 419 | 地砖破损，起鼓 | 更换破损地砖 | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 36 | 1号公寓楼 | 520 | 地砖破损，起鼓 | 更换破损地砖 | ㎡ | 4 |  |  |  |
| 37 | 2号公寓楼 | 西侧楼梯间 | 墙皮掉落 | 墙面粉刷 | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 38 | 8号公寓楼 | 720 | 墙皮掉落 | 墙面粉刷 | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 39 | 8号公寓楼 | 232 | 墙皮掉落 | 墙面粉刷 | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 40 | 8号公寓楼 | 113 | 墙皮掉落 | 墙面粉刷 | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 41 | 8号公寓楼 | 128 | 墙皮掉落 | 墙面粉刷 | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 42 | 7号公寓楼 | 116 | 墙皮掉落 | 墙面粉刷 | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 43 | 7号公寓楼 | 411 | 墙皮掉落 | 墙面粉刷 | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 44 | 2号公寓楼 | 502 | 墙面渗水 | 找出渗水位置，进行封堵，墙面粉刷 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 4号公寓楼 | 1楼公共卫生间 | 管道井渗水 | 找出渗水位置，进行封堵，墙面粉刷 | 处 | 1 |  |  |  |
| 46 | 4号公寓楼 | 232房间 | 阳台落水管渗漏 | 更换下水弯头 | 处 | 1 |  |  |  |
| 47 | 4号公寓楼 | 3楼公共卫生间 | 落水管渗漏 | 更换渗漏下水管三通 | 处 | 2 |  |  |  |
| 48 | 4号公寓楼 | 521房间 | 落水管渗漏 | 更换渗漏下水管 | 处 | 1 |  |  |  |
| 49 | 4号公寓楼 | 5层厕所 | 落水管渗漏 | 更换渗漏下水管 | 处 | 1 |  |  |  |
| 50 | 5号公寓楼 | 221房间 | 供水管道渗水 | 更换渗漏管道 | 处 | 1 |  |  |  |
| 51 | 7号公寓楼 | 2楼西卫生间 | 落水管开裂漏水 | 更换开裂渗漏落水管 | 处 | 1 |  |  |  |
| 52 | 7号公寓楼 | 3楼西卫生间 | 下水管渗水 | 地面破碎，更换下水管，涂抹堵漏灵 | 处 | 1 |  |  |  |
| 53 | 7号公寓楼 | 3楼东卫生间 | 下水管渗水 | 地面破碎，更换下水管，涂抹堵漏灵 | 处 | 1 |  |  |  |
| 54 | 7号公寓楼 | 4楼东卫生间 | 屋面雨水管接头开裂 | 更换开裂接头 | 处 | 1 |  |  |  |
| 55 | 4号公寓楼 | 301 | 地面渗水 | 找出渗水位置，进行封堵，地面恢复 | 处 | 1 |  |  |  |
| 56 | 5号公寓楼 | 122 | 厕所下水管漏水 | 更换渗漏下水管 | 处 | 1 |  |  |  |
| 57 | 5号公寓楼 | 232 | 宿舍房顶漏水 | 找出渗水位置，进行封堵，墙面粉刷 | 处 | 1 |  |  |  |
| 58 | 5号公寓楼 | 307 | 排污管道漏水 房顶漏水 | 更换渗漏排污管道，涂抹堵漏灵 | 处 | 1 |  |  |  |
| 59 | 5号公寓楼 | 101 | 宿舍顶部 阳台顶部漏水 | 找出渗水位置，进行封堵，墙面粉刷 | 处 | 1 |  |  |  |
| 60 | 1号公寓楼 | 地下室 | 东边排污管道漏水 | 更换渗漏排污管道 | 处 | 1 |  |  |  |
| 61 | 1号公寓楼 | 地下室 | 东南角管道漏水 | 更换渗漏排污管道 | 处 | 1 |  |  |  |
| 62 | 1号公寓楼 | 612 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.9 |  |  |  |
| 63 | 1号公寓楼 | 610 | 金刚网破 | 更换破损金刚网 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 64 | 实训楼 | 2楼女厕 | 排污管道漏水 房顶漏水 | 更换渗漏排污管道，涂抹堵漏灵 | 处 | 1 |  |  |  |
| 65 | 7号公寓楼 | 3楼西侧卫生间 | 玻璃破损 | 更换破损玻璃 | ㎡ | 0.41 |  |  | 双层中空玻璃 |
| 66 | 采购蹲便器 | 用于更换公寓楼、教学楼卫生间损坏蹲便器 |  |  | 个 | 20 |  |  | 逸祥同等品牌 |
| 67 | 自闭式四通延时阀（大体） | 用于更换公寓楼、教学楼卫生间损坏大便冲洗阀 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 68 | 采购防盗门锁体（通用） | 用于更换公寓楼、教学楼卫生间防盗门锁体 |  |  | 个 | 50 |  |  | 好汉同等品牌 |
| 69 | 防水涂料（10L） | 用于公寓楼地面防水 |  |  | 桶 | 6 |  |  | 东方雨虹同等品牌 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为23250.92元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：20个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日