附件：

山东信息职业技术学院奎文校区停车场修建项目采购询价表

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿植清除 | 1.清理地表绿植 2.绿植清理外运 3.完成本工作全部内容 | m² | 435 |  |  |  |
| 2 | 地面下挖、垃圾清运 | 1.下挖原地面500mm左右 2.垃圾外运 3.完全本工作全部内容 | m³ | 220 |  |  |  |
| 3 | 地面找平、夯实基础 | 1.土壤综合考虑 2.包含地面找平、夯实 3.包含设计及规范要求 | m² | 435 |  |  |  |
| 4 | 树墩处理 | 1.对场地内树墩进行清理外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 管道盖板更换 | 1.综合考虑水泥盖板老化易破损，破损后更换6cm厚盖板 2.综合考虑机器下挖等原因 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度:C25 3.厚度不低于15cm 4.满足设计及规范要求 | m² | 400 |  |  |  |
| 7 | 花砖 | 1.6cm厚水泥透孔花砖 2.水泥沙浆铺贴 3.上饰沙土综合考虑固牢性 4.花砖样式由甲方确认 | m² | 375 |  |  |  |
| 8 | 路牙石 | 1.利旧安装。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 污水管道维修 | 1.总长60m，破损后维修。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 砌砖墙 | 12红砖墙高度50cm | m | 75 |  |  |  |
| 合计 |  | （大写） |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为开具普通发票包括采购、安装施工等价格。

2.质量保证：如出现问题将进行扣款处理。如有施工质量等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为81205元，超过控制价视为报价无效。

4.勘探现场时间：2026年3月18日，联系人：李老师，联系电话：13793670556。

5.供应商须知：施工期间供应商要严格按照施工安全规定进行安全施工，施工期间出现任何安全问题包含施工人员安全问题概由供应商全部负责，因供应商违规操作造成的一切损失概由供应商全部承担。

6.报价单请盖章密封后交潍坊市东风东街7494号（学校奎文校区北门西侧投标资料箱），联系人：王老师，联系电话：0536-2958168。报名截止时间：2026年3月19日17:00。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日