奎文校区渗漏消防喷淋管道维修项目的询价表

项目编号：ZW-2026-014

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 申报单价（元） | 申报合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏水点测漏 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大理石地面破拆 | ㎡ | 6 |  |  |  |
| 3 | 地面下挖 | 项 | 1 |  |  | 找出渗水管道 |
| 4 | 漏水管道修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 地面恢复 | 项 | 1 |  |  | 灰土分层夯实 |
| 6 | 大理石恢复 | ㎡ | 6 |  |  |  |
| 7 | 防护、垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 施工期间做好安全措施，做好围挡。 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为12840.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：2年。

5.工期：7个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日