山东信息职业技术学院奎文校区医务室增设公共卫生间项目采购询价表

项目编号：ZW-2026-019

| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 申报单价 | 申报合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原墙面灰层拆除 | 拆除原灰层裸露红砖喷水抹灰 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 垒墙 | 加气混凝土砌块砌筑（含植筋） | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 抹灰 | 1:2.5水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 70 |  |  |  |
| 防水 | 防水材料：丙纶 | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 水管改造 | PPR20 | m | 25 |  |  |  |
| 改下水开地面打过墙孔 | PVC110 | 个 | 2 |  |  |  |
| 玻璃钢化粪池4立方 | 6mm玻璃钢罐 | 项 | 1 |  |  |  |
| 地面开挖及恢复草坪 | 恢复草坪 | 项 | 1 |  |  |  |
| 墙砖 | 300x600墙砖 | ㎡ | 70 |  |  |  |
| 地砖 | 300x300防滑地砖 | ㎡ | 11 |  |  |  |
| 蹲便池砌筑（含蹲便器） | 红砖砌筑 | 个 | 2 |  |  |  |
| 水箱 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 洗手盆及水龙头 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 卫生间吊顶 | 铝板集成吊顶 | ㎡ | 11 |  |  |  |
| 灯 | 300*600集成灯，含电路改造 | 个 | 3 |  |  |  |
| 卫生间门 | 钛合金、双层磨砂玻璃 | ㎡ | 6 |  |  |  |
| 合计 | ¥： （大写） |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为27200.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：7个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日