奎文校区部分公寓楼内小便池更换项目的询价表

项目编号：ZW-2026-022

| 楼号 | 序号 | 施工项目 | 数量 | 单位 | 申报单价（元） | 申报合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#公寓楼 | 1 | 拆除旧小便斗 | 60 | 个 |  |  | 运送到指定位置 |
|  | 2 | 安装新小便斗 | 60 | 套 |  |  |  |
|  | 3 | 小便斗手压阀 | 60 | 套 |  |  |  |
|  | 4 | 小便斗下水器 | 60 | 套 |  |  |  |
|  | 5 | 水路改造 | 60 | 米 |  |  |  |
|  | 6 | 75下水改造（打孔并做防水） | 8 | 米 |  |  |  |
| 3#公寓楼 | 1 | 拆除旧小便斗 | 30 | 个 |  |  |  |
|  | 2 | 安装新小便斗 | 30 | 套 |  |  |  |
|  | 3 | 小便斗手压阀 | 30 | 套 |  |  |  |
|  | 4 | 小便斗下水器 | 30 | 套 |  |  |  |
|  | 5 | 水路改造 | 30 | 米 |  |  |  |
|  | 6 | 更换160下水管 | 20 | 米 |  |  |  |
|  | 7 | 50下水改造（打孔并做防水） | 45 | 米 |  |  |  |
|  | 8 | 北侧污水管道保温并砌台 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为39147.50元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：2年。

5.工期：10个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日