山东信息职业技术学院

2025年下半年灭火器材项目

采购文件

**项目编号：SDXY-AQBWC-20250625**



**采购人：山东信息职业技术学院**

**二零二五年六月**

****一、项目说明****

1.项目名称：山东信息职业技术学院2025年下半年灭火器材采购项目。

2.质量要求：符合国家或行业标准。

3.预算金额: 3.59万元。

4.项目地址：山东信息职业技术学院奎文校区、滨海校区。

****二、项目内容****

采购MF/ABCE4型手提式干粉灭火器550具，MF/ABCE5型手提式干粉灭火器88具，清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 型号：MF/ABCE4型；颜色：R03大红色；喷射软管长度：≥400mm；阀门结构：压力表采用可拆卸设计；强制性认证：必须通过CCC认证。 | 具 | 550 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 型号：MF/ABCE5型；颜色：R03大红色；喷射软管长度：≥400mm；阀门结构：压力表采用可拆卸设计；强制性认证：必须通过CCC认证。 | 具 | 88 |

1.成交供应商提供的产品应符合《手提式灭火器》（GB4351-2023）标准。

2.成交供应商提供的产品必须为在中国消防产品信息网《消防产品信息查询系统》中登记的合格产品。

3.成交供应商应按照采购方要求将新灭火器放置到建筑楼层规定的位置，并将旧灭火器统一放置到规定存放点。

****三、供应商资格要求****

1.供应商具有独立承担民事责任的能力；

2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；

3.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.供应商参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.供应商具有经营标的物的资格和能力（营业执照范围内）。

****四、项目完成时间要求****

成交供应商需在合同签订之日起15个工作日内完成货物交接和安放等工作。

****五、合同签订与履约要求****

（一）合同签订

成交供应商须在项目结果公示结束后15日内与采购人签订合同，否则视为放弃成交资格。

（二）付款方式

1.成交供应商须在合同签订后5个工作日内，向采购人缴纳成交总金额的5%作为履约保证金。

2.项目完成并验收合格后，成交供应商提供发票，按采购人经费报销流程，进行全款支付，同时根据采购人付款流程无息退还履约保证金。

3.开票信息如下：

户名：山东信息职业技术学院

纳税人识别号：12370000495575091C

开户行：中国建设银行股份有限公司潍坊高新支行

帐号：37001679008050007607

地址：潍坊市奎文区东风东街206号

电话：0536-2931626

（三）质量验收

1.灭火器采购项目交付后，采购人将对项目要求、质量等进行检验。如发现项目与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交人立即重新提供货物或者提出索赔要求。

2.灭火器采购项目由成交供应商交接完毕后，采购人应对服务的要求、灭火器质量等进行详细而全面的检验。交付完毕，并证明服务要求、质量无任何问题后，成交供应商向采购人提出验收申请，由采购人组织验收，验收合格后后验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.验收不合格的，成交供应商需免费更换供货产品直至合格，由此导致的工期延误，成交供应商须按每日0.3%合同金额向学校支付违约金（违约金可直接从履约保证金或者合同款项中扣除）。

****六、评审及成交原则****

1.只进行一次报价。采购人组建评审小组，对响应文件进行资格审查和符合性审查，在满足采购需求及质量、服务等要求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商（报价明显低于成本的除外）。

2.结果公告：成交结果将在学校官网公示1个工作日，未成交供应商不再另行通知。

****七、报价文件组成：****

**报价文件需装订成册，一式三份（正本1份，副本2份）。**

**1.资格证明文件**

（1）营业执照复印件（加盖公章）**；**

**（2）法定代表人资格证明：格式见附件3；**

**（3）“信用中国”查询结果截图：查询时间需在公告发布之日起至响应文件提交截止日前，加盖公章。**

**2.商务文件**

**（1）报价单：格式见附件1，需注明综合单价、总价，加盖公章；**

**（2）承诺函：承诺所提供证明材料真实有效，以及违反承诺的责任等，格式自拟，加盖公章。**

**3.技术文件**

**（1）成交供应商所提供产品的中国强制性产品CCC认证报告（加盖供应商公章）；**

**（2）成交供应商所提供产品**在中国消防产品信息网《消防产品信息查询系统》中登记的证明截图（加盖供应商公章）。

**4.货物样品**

**采购清单中每种产品各提供样品1件，与报价其他文件同时递交。**

****八、报价文件**递交**

1.请于2025年7月1日 17:00之前将报价文件密封（在封口处加盖单位公章），连同货物样品（在样品显著位置粘贴注明供应商名称、联系电话信息的防水防脱落标签），投至山东信息职业技术学院奎文校区北门西侧值班室投标资料箱。

2.参与报价的供应商须同步将报名表（格式见附件2）发送至报名邮箱：sdxyzcc@163.com。

**九、其他说明**

1.报价包含税费（增值税专用发票）、产品、搬运、打包、人工、安全等一切费用。

2.具体业务情况，请供应商报价前与采购人咨询沟通，后续造成的一切问题由成交供应商负责。

3.供应商承诺：

（1）须承诺所提交的资格证明等材料真实有效，如有虚假，报价自动无效，并承担相应法律责任；

（2）须承诺遵守采购人单位提出的管理、安全、保密等要求。

**十、联系方式**

业务咨询联系人：鲍老师；联系电话：18353622358

报价联系人：王老师；联系电话：0536-2958168

附件1：

山东信息职业技术学院2025年下半年灭火器材采购项目报价单

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 型号：MF/ABCE4型；颜色：R03大红色；喷射软管长度：≥400mm；阀门结构：压力表采用可拆卸设计；强制性认证：必须通过CCC认证。 | 具 | 550 |  |  |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 型号：MF/ABCE5型；颜色：R03大红色；喷射软管长度：≥400mm；阀门结构：压力表采用可拆卸设计；强制性认证：必须通过CCC认证。 | 具 | 88 |  |  |
| 合计 | | 大写： 元 | | | ￥ | |

说明：

1.报价应包括但不限于采购、运输、人工、材料、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成该项目的所有一切费用。

联系人： 联系电话：

公司名称（盖章）： 年 月 日

附件2

山东信息职业技术学院2025年下半年灭火器材采购项目

投标报名表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 联系人姓名 | 联系方式 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件3

**法定代表人资格证明**

单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间： 年 月 日 经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓 名： 性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 龄： 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： （盖公章）

日期： 年 月 日

