山东信息职业技术学院奎文校区餐厅厨房设备灭火装置维保项目采购询价表

项目编号：ZW-2026-038

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房设备灭火装置维保 | CMJS | 套 | 4 |  |  | 双瓶组2套，单瓶组2套，出具检测维保报告 |
| 2 | F类火灾水系灭火剂 | 11.5L/桶 | 桶 | 6 |  |  | 保质期三年，灭火性能效率经消防部门检验合格并提供检验报告。 |
| 3 | 感温钢丝绳、易熔合金感温片 | 配套 | 套 | 4 |  |  | 使用的钢丝绳需提供通过GB/T228.1-2021拉伸测试最大力大于等于1700N的检验报告(提供带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件加盖厂家公章)。易熔合金感温片动作温度183℃。 |
| 4 | 主板检修 | 配套 | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  | ¥： （大写： ） |  |  |  |  | 以上费用含材料费、人工费。 |

说明：

1.报价统一为该项维保涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为12600.00元，超出控制价视为无效报价。

4.报价单请盖章密封后交学院奎文校区北门投标箱，联系电话：13793670556。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日