山东信息职业技术学院奎文校区1号教学楼教师发展中心二楼北侧房间修缮

项目采购询价表

项目编号：ZW-2026-048

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 施工内容 | 申报单价（元） | 申报合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧吊顶拆除 | ㎡ | 143 | 原有吊顶全部拆除 |  |  |  |
| 2 | 吊顶 | ㎡ | 143 | 0.8cm吊筋固定，5.0cm主骨 |  |  | 铝合金附骨，三防石膏板 |
| 3 | 墙面处理 | ㎡ | 160 | 破损、发霉墙面处理 |  |  | 破损、发霉墙面铲除后石膏找平，刮腻子2遍，打磨喷乳胶漆3遍 |
| 4 | 灯具安装 | 个 | 16 | LED平板灯具，尺寸：595mm*595mm |  |  | 雷士或同等品牌（包含照明灯具线路铺设) |
| 5 | 吊顶修补 | 项 | 1 | 缺失吊顶补齐 |  |  | 相同颜色硅钙板 |
| 6 | 智能门锁 | 套 | 1 | 原有旧门锁拆除后安装智能门锁 |  |  | 具有：指纹、刷脸、密码、记录功能 |
| 7 | 垃圾清理 | 项 | 1 | 建筑垃圾清理出校园外 |  |  | 施工过程中产生的建筑垃圾清理出校园外 |
| 8 | 合计： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为15683.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：5个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：        2026年   月  日